**Состояние оборудования**

**Март 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Дата****возникновения ТН** | **Дата восстановления режима** | **Причина возникновения ТН** | **Примечание** |
| 1. | КЛ 10 кВ ТП 3432-ТП206 микрорайон «Горский» | 22.01.21г | В ремонте | КЗ. | Оперативный журнал. |
| 2. | КЛ 10 ПС 220/10 «Восточная» РП 4010Ф 11 233 | 21.06.20г | В ремонте | КЗ. | Оперативный журнал. |

p.s По другим районам замечаний нет оборудование работает в штатном режиме.