**Состояние оборудования**

 **Июнь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Дата****возникновения ТН** | **Дата восстановления режима** | **Причина возникновения ТН** | **Примечание** |
| 1. | КЛ 6 кВ отТП112-ТП113 ул. Фадеева. | 22.08.18г | В ремонте | Раскопки земли | Акт 22-08/18 |
| 2. | КЛ 10 кВ ТП 3432-ТП206 микрорайон «Горский» | 27.11.19г | В ремонте | КЗ. | Оперативный журнал. |
| 3. | КЛ 10 кВ РП 3341-ТП 3420 микрорайон «Горский» | 14.04.20г | 20.05.20 | КЗ. | РемонтВыполнен. |
| 4. | КЛ 10 ПС 110/10 «Кирзаводская» РП 3790Ф 11 297 | 31.05.20г | В ремонте | КЗ. | Оперативный журнал. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

p.s По другим районам замечаний нет оборудование работает в штатном режиме.