**Состояние оборудования**

**Август 2018года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Дата****Возникновения ТН** | **Дата восстановления режима** | **Причина возникновения ТН** | **Примечание** |
| Ул. Фадеева |
| 1 | КЛ 6 кВ отТП112-ТП113 | 22.08.18г | В ремонте | Раскопки земли | Акт 22-08/18 |
| 2 | КЛ 6 кВ от ГПП «Экран» -РП111 | 23.08.18 г | 24.08.18 г | Раскопки земли | Акт 23-08/18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

p.s По другим районам замечаний нет оборудование работает в штатном режиме.

Название файла: о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.