**Состояние оборудования**

**Октябрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Дата**  **Возникновения ТН** | **Дата восстановления режима** | **Причина возникновения ТН** | **Примечание** |
| 1. | КЛ 6 кВ отТП112-ТП113 ул. Фадеева. | 22.08.18г | В ремонте | Раскопки земли | Акт 22-08/18 |
| 2. | КЛ 10 кВ ПС 220 кВ «Восточная»- РП4010. | 12.10.19 | В ремонте | Повреждение изоляции. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

p.s По другим районам замечаний нет оборудование работает в штатном режиме.