**Состояние оборудования**

**Декабрь 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Дата****Возникновения ТН** | **Дата восстановления режима** | **Причина возникновения ТН** | **Примечание** |
| Ул. Фадеева |
| 1 | КЛ 6 кВ отТП112-ТП113 | 22.08.18г | В ремонте | Раскопки земли | Акт 22-08/18 |
| 2 | КЛ О,4 кВ ТП 37 Одоевского 1/9 подъезд №4 | 30.11.18г | В ремонте | Повреждение изоляции. |  |

p.s. По другим районам замечаний нет оборудование работает в штатном режиме.