Россия, 630102, г. Новосибирск, ул. Садовая, 20,

тел./факс (383) 210-02-68 ИНН 5405436838, КПП 540501001

факт. адрес: м/р Горский, 40/1 тел.факс 2409373; e-mail: ensetisibiri@mail.ru

О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала

Районы г.Новосибирска:

1.Железнодорожный

1.1. резерв 73,708 м3/ч

2.Октябрьский

2.1. резерв 33,6695 м3/ч

3.Ленинский

3.1. резерв от КК-1 до КК-7 по 17,65 м3/ч

4.Первомайский

4.1. резерв 81,398 м3/ч

5.Кировский

5.1. резерв 61,17 м3/ч